| 課長 | 課長補佐 | 上下水道係 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 係長 | 係 |

給水装置工事竣工検査申請書

高森町長　様

令和　　　年　　　月　　　日

| 指定工事業者 | 住所 | 〒 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |
|  | 代表者氏名 |  |

下記のとおり、給水装置工事が竣工したので検査を申請します。

記

| 承認番号 |  | 第 号 | 承認年月日 |  | 令和 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 |  | １)新設 ２)メーター移設 ３）内線改造 ４)口径変更 ５)その他 |  |  |  |
| 給水管（取出）口径 |  | ㎜ | メーター口径及び番号 |  | ㎜ No － |
| 工事場所 |  |  |  |  |  |
| 申込人 | 住所 | 〒 |  |  |  |
|  | ﾌﾘｶﾞﾅ 氏名 |  |  |  |  |
| 主任技術者氏名 |  |  | 工 期 | 着 手 | 令和 年 月 日 |
| 設計者氏名 |  |  |  | 竣 工 | 令和 年 月 日 |
| 精算工事費 |  | 円 | 当初工事予定額 |  | 円 |

添付書類　①位置図 ②実績工事配管図 ③使用材料表 ④工事写真 ⑤道路復旧平面図・断面図・写真

検査結果

| 検査員 |  | 検査月日 | 令和 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 審査結果 | 可 否 |  |  |
| 結果内容 |  |  |  |
| 再検査月日 令和 年 月 日 |  | 再検査結果 | 可 否 |

検査項目

| 検査項目 | 業者 | 町 | 検査項目 | 業者 | 町 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①完成図どおり施工されているか |  |  | ④配管及び接合 |  |  |
| ・管種・口径・布設延長 | □ | □ | ・汚染・逆流防止措置 | □ | □ |
| ・管の埋設位置・深度 | □ | □ | ・凍結・防食・破壊等の処置 | □ | □ |
| ・使用材料の確認 | □ | □ | ・クロスコネクションしていない | □ | □ |
| ・分岐・弁栓等のｵﾌｾｯﾄ図の確認 | □ | □ | ・ポンプに直結していない | □ | □ |
| ②止水栓（仕切弁）の設置 |  |  | ⑤使用器具器材の取り付け |  |  |
| ・操作に支障がない | □ | □ | ・当町の承認資材を使用している | □ | □ |
| ・表凾蓋の凹凸、傾きがない | □ | □ | ⑥路面復旧の確認 | □ | □ |
| ・伸縮金具が伸びている | □ | □ | ・路面に凹凸がない | □ | □ |
| ③メーターの設置 |  |  | ・町道構成に適合している | □ | □ |
| ・逆付け・片寄り等がない | □ | □ | ⑦その他 |  |  |
| ・設置場所が適正である | □ | □ | ・ | □ | □ |
| ・検針・交換等に支障がない | □ | □ | ・ | □ | □ |